623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 2г, ИНН 6678089624, КПП 667801001

[info@energoprom66.ru](mailto:info@energoprom66.ru) +7 343 385-65-68

**Опросный лист на изготовление дизельной насосной установки (ДНУ)**

Опросный лист содержит параметры, по которым производиться подбор дизельной насосной установки. Специалисты ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ» проработают информацию и направят коммерческое предложение.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить на электронную почту [info@energoprom66.ru](mailto:info@energoprom66.ru)

\*- обязательные поля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Контактная информация и условия поставки** | | | |
| Контактное лицо\* |  | | |
| Телефон (с кодом города)\* |  | | |
| Электронная почта |  | | |
| Организация |  | | |
| Местонахождения и тип объекта |  | | |
| Необходимые сроки поставки |  | | |
| Количество агрегатов |  | | |
| Область применения | |  | |
| Тип и характеристики перекачиваемой жидкости | |  | |
| Температура перекачиваемой жидкости, градусов по Цельсии | |  | |
| **2. Технические характеристики** | | | |
| Подача, м3/ч | | Минимальная:  Номинальная:  Максимальная: | |
| Напор, м | |  | |
| Режим работы | | * Постоянный * Резервный | |
| **3. Система управления** | | | |
| Автоматизация | | | * Ручной запуск (основной насос) * Автоматический запуск (резервирование основного насоса)   Дополнительные требования к системе управления: |
| **4. Место установки и требования к исполнению** | | | |
| Геометрическая высота, м | | | Всасывания:  Нагнетания: |
| Климатические условия | | | Минимальная температура воздуха, градусов по Цельсию:  Максимальная температура воздуха, градусов по Цельсию  Дополнительные особенности места установки агрегата: |
| Повышенная запыленность | | | * Да * Нет |
| Исполнение | | | * Открытое * Навес * Капот погодозащитный на двигатель * Капот погодозащитный на всю установку * Контейнер «Север-М» (из утепленных сэндвич панелей) |
| Степень мобильности ДНУ | | | * Стационарное исполнение * Шасси-прицеп * Сани (лыжи, волокуши, полозья) |
| Дополнительные требования к исполнению | | |  |
| **5. Комплектация** | | | |
| Двигатель  Модель двигателя или пожелания к нему.  В ассортименте ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ» представлены ДНУ с двигателями: ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ, Doosan, Volvo, Penta, Cummins | | |  |
| Насос  Модель и тип насоса или пожелания к нему в ассортименте ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ» представлены ДНУ с насосами: Rovatti, ВД (Д), ЦНС, МТР, 1СЦН, ГрАУ, Strong, ЦН, НЦПН, ПЭ | | |  |
| Системы заполнения насоса | | | * Система автоматического заполнения насоса * Ручной мембранный насос * Мотопомпа |
| Запорная арматура на нагнетательный патрубок | | | * Задвижка с ручным приводом * Ручной затвор * Обратный клапан |
| Всасывающие магистрали в сборе (указать длину кратно 4м) | | |  |
| Напорные магистрали (указать длину кратно 4м) | | |  |
| Тип соединения рукавов | | | * Фланцевый * БРС |
| Тип рукавов | | |  |
| Опции двигателя | | | * Подогреватель жидкостный предпусковой Webasto/ПЖД * Электрические подогреватели охлаждающей жидкости (1,5 кВт и 3 кВт) * Электронный регулятор частоты вращения * Масляная система, обеспечивающая 150 часов непрерывной работы * Низкошумный глушитель (25Дб, 35Дб) * Двухконтурная система охлаждения   Дополнительные требования и опции двигателя: |
| Опции топливной системы | | | * Система автоматической дозаправки топливом * Система учета расхода топлива (серии DFM) * Ручной/электрический насос откачки/закачки жидкости * Топливный фильтр-влагоотделитель * Дополнительный топливный бак * Встроенный топливный бак увеличенной емкости   Дополнительные требования к топливной системе: |
| Опции системы управления | | | * Система дистанционного мониторинга и управления * Дублирующие аналоговые приборы * Укажите какие именно:   Дополнительные требования к системе управления: |
| Запчасти и расходные материалы | | | * Комплект ЗИП   Период (от 500 до 5000ч)  Другие запчасти и расходные материалы: |
| Дополнительные требования к насосной установке | | |  |
| **6. Услуги** | | | |
| Услуги | | | * Монтаж * Пуско-наладка * Обучение * Лизинг |